## OFF_P0620
Num.Ord. TARIFFA | LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO | unità di misura | Quantità | PREZZO unitario in cifre | PREZZO unitario in lettere | IMPORTI TOTALE
LAVORI A MISURA
1 CBO24_PF. 01.002 | Fornitura, trasporto e posa in opera di PEZZO SPECIALE in ACCIAIO ZINCATO A CALDO per raccordi a vasche di presa e di sbocco, prese comiziali, intersezioni con condotte principali diverse da quelle previste in progetto, attraversamenti di corsi d'acqua e/o canali di bonifica, cerniere di ammarro, attraversamenti di strade provinciali, colonnine di risalita per sfiato e scarico, non compensato nel prezzo delle condotte a cui è destinato comunque configurato, conformemente ai disegni ed agli schemi di progetto; completo di flange, dei necessari giunti a bicchiere (maschio e femmina) torniti per il collegamento alla condotta principale, ottenuto da tronchi di tubazioni in acciaio L355 o di qualità superiore, serie normale UNI 6363-84, con le necessarie lavorazioni quali tagli, sagomature, saldature, torniture etc.; in opera sia in trincea che all'interno di costruzioni o manufatti, sia su letto continuo che su selle di appoggio a qualsiasi profondità e altezza; compresi i relativi oneri di Disciplinare Tecnico Opere Civili ed in particolare i seguenti: a) il letto e il rincalzo in sabbia, l'incavallottamento ed il rinterro con materiali, questi inclusi, dichiarati idonei dalla D.L. provenienti dallo scavo delle condotte medesime o da cave di prestito; b) l'esecuzione dei giunti di qualsiasi tipo (a bicchiere, a manicotto, a flange etc.) escluso quello saldato con fornitura e posa dei necessari accessori quali guarnizioni, bulloneria in acciaio inox AISI 304, e simili; c) l'esecuzione di prove idrauliche anche ripetute; d) l'aggottamento delle acque presenti anche al di sotto del livello di falda con pompe di qualsiasi tipo anche speciali e /o con sistemi well point qualora l'uso di tali mezzi siano compatibili coni terreni attraversati dalla condotta, e) la zincatura del pezzo a caldo certificata secondo UNI 5744/66 previo sgrassaggio con acido, decapaggio con acido cloridrico e lavaggio in H2O, rivestimento realizzato con impiego di zinco di prima fusione con purezza del 98.25% con aderito minimo di Zn di 70 micron;. Compreso ogni onere anche finanziario per l'esecuzione del lavoro a perfetta regola d'arte.
| SOMMANO... | kg | 10554.79
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
2 CBO24_PF. 02.001 | Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzo speciale in PEAD PN16, SDR 11, DN 75 per raccordi e collegamenti di qualsiasi forma e dimensione, come prese comiziali, curve, riduzioni di diametro, sezionamenti per alloggiamento di apparecchiature quali gruppi di consegna, valvole, sfiati e simili, intersezioni con condotte principali diverse da quelle previste in progetto, attraversamenti subalveo di corsi d'acqua e/o canali di bonifica, attraversamenti di strade, colonnine di risalita per sfiato e scarico, non compensato nel prezzo delle condotte a cui è destinato, comunque configurato e conformemente ai disegni ed agli schemi di progetto. Dato in opera perfettamente assemblato secondo lo schema del particolare costruttivo e secondo le indicazioni della Direzione Lavori, sia in linea che in curva, con giunzione mediante saldatura, a bicchiere o a manicotto, giunto elettrico, o mediante cartella PN 16 a saldare con relativi accessori, compresa la bulloneria necessaria, le guarnizioni e le flangie mobili di accoppiamento, foratura UNI PN 10 2223. I pezzi che costituiscono i pezzi speciali, dovranno essere ricavati da tubazioni in PEAD con materia prima vergine del tipo MRS 10 MPa, Sigma 8.0 MPa, SDR 11, PN 16, conforme a EN 1555 e EN 12201 con tolleranze conformi a normativa UNI o altra della Comunità Europea, provviste di marchio e numero IIP o altro equivalente (ad es. DVGW, NF, CSTB) della Comunità Europea, prodotta da aziende munite di certificazione del sistema di qualità con marchi CISQ-SQP-EQNET in conformità alla norma EN 29000/ISO 9000. I tronchi di tubazione, dovranno riportare marcato in modo indelebile: il marchio commerciale, le dimensioni, l'SDR, la designazione del materiale, la classe di pressione, la data di produzione, il turno di produzione, le normative di riferimento e il lotto di produzione. Compreso ogni onere specificato nel Disciplinare Tecnico Opere Civili ed in particolare: a) il letto e il rincalzo in sabbia, l'incavallottamento ed il rinterro con materiali, questi inclusi, dichiarati idonei dalla D.L. provenienti dallo scavo delle condotte medesime o da cave di prestito; b) l'esecuzione dei giunti di qualsiasi tipo (saldati, a bicchiere, a manicotto, a flange etc.) con fornitura dei necessari accessori quali guarnizioni, bulloneria in acciaio zincato e simili; c) l'esecuzione di prove idrauliche anche ripetute; d) il manicotto a doppio bicchiere in pvc, conforme alle prescrizioni di cui al Disciplinare di fornitura delle tubazioni in pvc, per il collegamento alla tubazione corrente in pvc di pari diametro. e) l'aggottamento delle acque presenti anche al di sotto del livello di falda con pompe di qualsiasi tipo anche speciali e /o con sistemi well point qualora l'uso di tali mezzi siano compatibili coni terreni attraversati dalla condotta. f) il giunto intermateriali del tipo Teekay in acciaio inox o equivalenti o in alternativa a flangia mobile per il collegamento a tronchi di tubazione in acciaio; g) adeguato sistema di rinforzo nella zona di saldatura alla base della colonnina; Compreso ogni onere anche finanziario per l'esecuzione del lavoro in sicurezza, e dare il manufatto assemblato e montato a perfetta regola d'arte e perfettamente funzionante.
| SOMMANO... | m | 176
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
3 CBO24_PF. 02.002 | Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzo speciale in PEAD PN16, SDR 11, DN 110 per raccordi e collegamenti di qualsiasi forma e dimensione, come prese comiziali, curve, riduzioni di diametro, sezionamenti per alloggiamento di apparecchiature quali gruppi di consegna, valvole, sfiati e simili, intersezioni con condotte principali diverse da quelle previste in progetto, attraversamenti subalveo di corsi d'acqua e/o canali di bonifica, attraversamenti di strade, colonnine di risalita per sfiato e scarico, non compensato nel prezzo delle condotte a cui è destinato, comunque configurato e conformemente ai disegni ed agli schemi di progetto. Dato in opera perfettamente assemblato secondo lo schema del particolare costruttivo e secondo le indicazioni della Direzione Lavori, sia in linea che in curva, con giunzione mediante saldatura, a bicchiere o a manicotto, giunto elettrico, o mediante cartella PN 16 a saldare con relativi accessori, compresa la bulloneria necessaria, le guarnizioni e le flangie mobili di accoppiamento, foratura UNI PN 10 2223. I pezzi che costituiscono i pezzi speciali, dovranno essere ricavati da tubazioni in PEAD con materia prima vergine del tipo MRS 10 MPa, Sigma 8.0 MPa, SDR 11, PN 16, conforme a EN 1555 e EN 12201 con tolleranze conformi a normativa UNI o altra della Comunità Europea, provviste di marchio e numero IIP o altro equivalente (ad es. DVGW, NF, CSTB) della Comunità Europea, prodotta da aziende munite di certificazione del sistema di qualità con marchi CISQ-SQP-EQNET in conformità alla norma EN 29000/ISO 9000. I tronchi di tubazione, dovranno riportare marcato in modo indelebile: il marchio commerciale, le dimensioni, l'SDR, la designazione del materiale, la classe di pressione, la data di produzione, il turno di produzione, le normative di riferimento e il lotto di produzione. Compreso ogni onere specificato nel Disciplinare Tecnico Opere Civili ed in particolare: a) il letto e il rincalzo in sabbia, l'incavallottamento ed il rinterro con materiali, questi inclusi, dichiarati idonei dalla D.L. provenienti dallo scavo delle condotte medesime o da cave di prestito; b) l'esecuzione dei giunti di qualsiasi tipo (saldati, a bicchiere, a manicotto, a flange etc.) con fornitura dei necessari accessori quali guarnizioni, bulloneria in acciaio zincato e simili; c) l'esecuzione di prove idrauliche anche ripetute; d) il manicotto a doppio bicchiere in pvc, conforme alle prescrizioni di cui al Disciplinare di fornitura delle tubazioni in pvc, per il collegamento alla tubazione corrente in pvc di pari diametro. e) l'aggottamento delle acque presenti anche al di sotto del livello di falda con pompe di qualsiasi tipo anche speciali e /o con sistemi well point qualora l'uso di tali mezzi siano compatibili coni terreni attraversati dalla condotta. f) il giunto intermateriali del tipo Teekay in acciaio inox o equivalenti o in alternativa a flangia mobile per il collegamento a tronchi di tubazione in acciaio; g) adeguato sistema di rinforzo nella zona di saldatura alla base della colonnina; Compreso ogni onere anche finanziario per l'esecuzione del lavoro in sicurezza, e dare il manufatto assemblato e montato a perfetta regola d'arte e perfettamente funzionante.
| SOMMANO... | m | 18.12
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
4 CBO24_PF. 02.003 | Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzo speciale in PEAD PN16, SDR 11, DN 160 per raccordi e collegamenti di qualsiasi forma e dimensione, come prese comiziali, curve, riduzioni di diametro, sezionamenti per alloggiamento di apparecchiature quali gruppi di consegna, valvole, sfiati e simili, intersezioni con condotte principali diverse da quelle previste in progetto, attraversamenti subalveo di corsi d'acqua e/o canali di bonifica, attraversamenti di strade, colonnine di risalita per sfiato e scarico, non compensato nel prezzo delle condotte a cui è destinato, comunque configurato e conformemente ai disegni ed agli schemi di progetto. Dato in opera perfettamente assemblato secondo lo schema del particolare costruttivo e secondo le indicazioni della Direzione Lavori, sia in linea che in curva, con giunzione mediante saldatura, a bicchiere o a manicotto, giunto elettrico, o mediante cartella PN 16 a saldare con relativi accessori, compresa la bulloneria necessaria, le guarnizioni e le flangie mobili di accoppiamento, foratura UNI PN 10 2223. I pezzi che costituiscono i pezzi speciali, dovranno essere ricavati da tubazioni in PEAD con materia prima vergine del tipo MRS 10 MPa, Sigma 8.0 MPa, SDR 11, PN 16, conforme a EN 1555 e EN 12201 con tolleranze conformi a normativa UNI o altra della Comunità Europea, provviste di marchio e numero IIP o altro equivalente (ad es. DVGW, NF, CSTB) della Comunità Europea, prodotta da aziende munite di certificazione del sistema di qualità con marchi CISQ-SQP-EQNET in conformità alla norma EN 29000/ISO 9000. I tronchi di tubazione, dovranno riportare marcato in modo indelebile: il marchio commerciale, le dimensioni, l'SDR, la designazione del materiale, la classe di pressione, la data di produzione, il turno di produzione, le normative di riferimento e il lotto di produzione. Compreso ogni onere specificato nel Disciplinare Tecnico Opere Civili ed in particolare: a) il letto e il rincalzo in sabbia, l'incavallottamento ed il rinterro con materiali, questi inclusi, dichiarati idonei dalla D.L. provenienti dallo scavo delle condotte medesime o da cave di prestito; b) l'esecuzione dei giunti di qualsiasi tipo (saldati, a bicchiere, a manicotto, a flange etc.) con fornitura dei necessari accessori quali guarnizioni, bulloneria in acciaio zincato e simili; c) l'esecuzione di prove idrauliche anche ripetute; d) il manicotto a doppio bicchiere in pvc, conforme alle prescrizioni di cui al Disciplinare di fornitura delle tubazioni in pvc, per il collegamento alla tubazione corrente in pvc di pari diametro. e) l'aggottamento delle acque presenti anche al di sotto del livello di falda con pompe di qualsiasi tipo anche speciali e /o con sistemi well point qualora l'uso di tali mezzi siano compatibili coni terreni attraversati dalla condotta. f) il giunto intermateriali del tipo Teekay in acciaio inox o equivalenti o in alternativa a flangia mobile per il collegamento a tronchi di tubazione in acciaio; g) adeguato sistema di rinforzo nella zona di saldatura alla base della colonnina; Compreso ogni onere anche finanziario per l'esecuzione del lavoro in sicurezza, e dare il manufatto assemblato e montato a perfetta regola d'arte e perfettamente funzionante.
| SOMMANO... | m | 1241.28
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
5 CBO24_PF. 02.005 | Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzo speciale in PEAD PN16, SDR 11, DN 280 per raccordi e collegamenti di qualsiasi forma e dimensione, come prese comiziali, curve, riduzioni di diametro, sezionamenti per alloggiamento di apparecchiature quali gruppi di consegna, valvole, sfiati e simili, intersezioni con condotte principali diverse da quelle previste in progetto, attraversamenti subalveo di corsi d'acqua e/o canali di bonifica, attraversamenti di strade, colonnine di risalita per sfiato e scarico, non compensato nel prezzo delle condotte a cui è destinato, comunque configurato e conformemente ai disegni ed agli schemi di progetto. Dato in opera perfettamente assemblato secondo lo schema del particolare costruttivo e secondo le indicazioni della Direzione Lavori, sia in linea che in curva, con giunzione mediante saldatura, a bicchiere o a manicotto, giunto elettrico, o mediante cartella PN 16 a saldare con relativi accessori, compresa la bulloneria necessaria, le guarnizioni e le flangie mobili di accoppiamento, foratura UNI PN 10 2223. I pezzi che costituiscono i pezzi speciali, dovranno essere ricavati da tubazioni in PEAD con materia prima vergine del tipo MRS 10 MPa, Sigma 8.0 MPa, SDR 11, PN 16, conforme a EN 1555 e EN 12201 con tolleranze conformi a normativa UNI o altra della Comunità Europea, provviste di marchio e numero IIP o altro equivalente (ad es. DVGW, NF, CSTB) della Comunità Europea, prodotta da aziende munite di certificazione del sistema di qualità con marchi CISQ-SQP-EQNET in conformità alla norma EN 29000/ISO 9000. I tronchi di tubazione, dovranno riportare marcato in modo indelebile: il marchio commerciale, le dimensioni, l'SDR, la designazione del materiale, la classe di pressione, la data di produzione, il turno di produzione, le normative di riferimento e il lotto di produzione. Compreso ogni onere specificato nel Disciplinare Tecnico Opere Civili ed in particolare: a) il letto e il rincalzo in sabbia, l'incavallottamento ed il rinterro con materiali, questi inclusi, dichiarati idonei dalla D.L. provenienti dallo scavo delle condotte medesime o da cave di prestito; b) l'esecuzione dei giunti di qualsiasi tipo (saldati, a bicchiere, a manicotto, a flange etc.) con fornitura dei necessari accessori quali guarnizioni, bulloneria in acciaio zincato e simili; c) l'esecuzione di prove idrauliche anche ripetute; d) il manicotto a doppio bicchiere in pvc, conforme alle prescrizioni di cui al Disciplinare di fornitura delle tubazioni in pvc, per il collegamento alla tubazione corrente in pvc di pari diametro. e) l'aggottamento delle acque presenti anche al di sotto del livello di falda con pompe di qualsiasi tipo anche speciali e /o con sistemi well point qualora l'uso di tali mezzi siano compatibili coni terreni attraversati dalla condotta. f) il giunto intermateriali del tipo Teekay in acciaio inox o equivalenti o in alternativa a flangia mobile per il collegamento a tronchi di tubazione in acciaio; g) adeguato sistema di rinforzo nella zona di saldatura alla base della colonnina; Compreso ogni onere anche finanziario per l'esecuzione del lavoro in sicurezza, e dare il manufatto assemblato e montato a perfetta regola d'arte e perfettamente funzionante.
| SOMMANO... | m | 181.98
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
6 CBO24_PF. 02.006 | Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzo speciale in PEAD PN16, SDR 11, DN 400 per raccordi e collegamenti di qualsiasi forma e dimensione, come prese comiziali, curve, riduzioni di diametro, sezionamenti per alloggiamento di apparecchiature quali gruppi di consegna, valvole, sfiati e simili, intersezioni con condotte principali diverse da quelle previste in progetto, attraversamenti subalveo di corsi d'acqua e/o canali di bonifica, attraversamenti di strade, colonnine di risalita per sfiato e scarico, non compensato nel prezzo delle condotte a cui è destinato, comunque configurato e conformemente ai disegni ed agli schemi di progetto. Dato in opera perfettamente assemblato secondo lo schema del particolare costruttivo e secondo le indicazioni della Direzione Lavori, sia in linea che in curva, con giunzione mediante saldatura, a bicchiere o a manicotto, giunto elettrico, o mediante cartella PN 16 a saldare con relativi accessori, compresa la bulloneria necessaria, le guarnizioni e le flangie mobili di accoppiamento, foratura UNI PN 10 2223. I pezzi che costituiscono i pezzi speciali, dovranno essere ricavati da tubazioni in PEAD con materia prima vergine del tipo MRS 10 MPa, Sigma 8.0 MPa, SDR 11, PN 16, conforme a EN 1555 e EN 12201 con tolleranze conformi a normativa UNI o altra della Comunità Europea, provviste di marchio e numero IIP o altro equivalente (ad es. DVGW, NF, CSTB) della Comunità Europea, prodotta da aziende munite di certificazione del sistema di qualità con marchi CISQ-SQP-EQNET in conformità alla norma EN 29000/ISO 9000. I tronchi di tubazione, dovranno riportare marcato in modo indelebile: il marchio commerciale, le dimensioni, l'SDR, la designazione del materiale, la classe di pressione, la data di produzione, il turno di produzione, le normative di riferimento e il lotto di produzione. Compreso ogni onere specificato nel Disciplinare Tecnico Opere Civili ed in particolare: a) il letto e il rincalzo in sabbia, l'incavallottamento ed il rinterro con materiali, questi inclusi, dichiarati idonei dalla D.L. provenienti dallo scavo delle condotte medesime o da cave di prestito; b) l'esecuzione dei giunti di qualsiasi tipo (saldati, a bicchiere, a manicotto, a flange etc.) con fornitura dei necessari accessori quali guarnizioni, bulloneria in acciaio zincato e simili; c) l'esecuzione di prove idrauliche anche ripetute; d) il manicotto a doppio bicchiere in pvc, conforme alle prescrizioni di cui al Disciplinare di fornitura delle tubazioni in pvc, per il collegamento alla tubazione corrente in pvc di pari diametro. e) l'aggottamento delle acque presenti anche al di sotto del livello di falda con pompe di qualsiasi tipo anche speciali e /o con sistemi well point qualora l'uso di tali mezzi siano compatibili coni terreni attraversati dalla condotta. f) il giunto intermateriali del tipo Teekay in acciaio inox o equivalenti o in alternativa a flangia mobile per il collegamento a tronchi di tubazione in acciaio; g) adeguato sistema di rinforzo nella zona di saldatura alla base della colonnina; Compreso ogni onere anche finanziario per l'esecuzione del lavoro in sicurezza, e dare il manufatto assemblato e montato a perfetta regola d'arte e perfettamente funzionante.
| SOMMANO... | m | 4.6
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
7 CBO24_PF. 02.007 | Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzo speciale in PEAD PN16, SDR 11, DN 500 per raccordi e collegamenti di qualsiasi forma e dimensione, come prese comiziali, curve, riduzioni di diametro, sezionamenti per alloggiamento di apparecchiature quali gruppi di consegna, valvole, sfiati e simili, intersezioni con condotte principali diverse da quelle previste in progetto, attraversamenti subalveo di corsi d'acqua e/o canali di bonifica, attraversamenti di strade, colonnine di risalita per sfiato e scarico, non compensato nel prezzo delle condotte a cui è destinato, comunque configurato e conformemente ai disegni ed agli schemi di progetto. Dato in opera perfettamente assemblato secondo lo schema del particolare costruttivo e secondo le indicazioni della Direzione Lavori, sia in linea che in curva, con giunzione mediante saldatura, a bicchiere o a manicotto, giunto elettrico, o mediante cartella PN 16 a saldare con relativi accessori, compresa la bulloneria necessaria, le guarnizioni e le flangie mobili di accoppiamento, foratura UNI PN 10 2223. I pezzi che costituiscono i pezzi speciali, dovranno essere ricavati da tubazioni in PEAD con materia prima vergine del tipo MRS 10 MPa, Sigma 8.0 MPa, SDR 11, PN 16, conforme a EN 1555 e EN 12201 con tolleranze conformi a normativa UNI o altra della Comunità Europea, provviste di marchio e numero IIP o altro equivalente (ad es. DVGW, NF, CSTB) della Comunità Europea, prodotta da aziende munite di certificazione del sistema di qualità con marchi CISQ-SQP-EQNET in conformità alla norma EN 29000/ISO 9000. I tronchi di tubazione, dovranno riportare marcato in modo indelebile: il marchio commerciale, le dimensioni, l'SDR, la designazione del materiale, la classe di pressione, la data di produzione, il turno di produzione, le normative di riferimento e il lotto di produzione. Compreso ogni onere specificato nel Disciplinare Tecnico Opere Civili ed in particolare: a) il letto e il rincalzo in sabbia, l'incavallottamento ed il rinterro con materiali, questi inclusi, dichiarati idonei dalla D.L. provenienti dallo scavo delle condotte medesime o da cave di prestito; b) l'esecuzione dei giunti di qualsiasi tipo (saldati, a bicchiere, a manicotto, a flange etc.) con fornitura dei necessari accessori quali guarnizioni, bulloneria in acciaio zincato e simili; c) l'esecuzione di prove idrauliche anche ripetute; d) il manicotto a doppio bicchiere in pvc, conforme alle prescrizioni di cui al Disciplinare di fornitura delle tubazioni in pvc, per il collegamento alla tubazione corrente in pvc di pari diametro. e) l'aggottamento delle acque presenti anche al di sotto del livello di falda con pompe di qualsiasi tipo anche speciali e /o con sistemi well point qualora l'uso di tali mezzi siano compatibili coni terreni attraversati dalla condotta. f) il giunto intermateriali del tipo Teekay in acciaio inox o equivalenti o in alternativa a flangia mobile per il collegamento a tronchi di tubazione in acciaio; g) adeguato sistema di rinforzo nella zona di saldatura alla base della colonnina; Compreso ogni onere anche finanziario per l'esecuzione del lavoro in sicurezza, e dare il manufatto assemblato e montato a perfetta regola d'arte e perfettamente funzionante.
| SOMMANO... | m | 33.02
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
8 CBO24_PF. 02.009 | Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzo speciale in PEAD PN16, SDR 11, DN 200 per raccordi e collegamenti di qualsiasi forma e dimensione, come prese comiziali, curve, riduzioni di diametro, sezionamenti per alloggiamento di apparecchiature quali gruppi di consegna, valvole, sfiati e simili, intersezioni con condotte principali diverse da quelle previste in progetto, attraversamenti subalveo di corsi d'acqua e/o canali di bonifica, attraversamenti di strade, colonnine di risalita per sfiato e scarico, non compensato nel prezzo delle condotte a cui è destinato, comunque configurato e conformemente ai disegni ed agli schemi di progetto. Dato in opera perfettamente assemblato secondo lo schema del particolare costruttivo e secondo le indicazioni della Direzione Lavori, sia in linea che in curva, con giunzione mediante saldatura, a bicchiere o a manicotto, giunto elettrico, o mediante cartella PN 16 a saldare con relativi accessori, compresa la bulloneria necessaria, le guarnizioni e le flangie mobili di accoppiamento, foratura UNI PN 10 2223. I pezzi che costituiscono i pezzi speciali, dovranno essere ricavati da tubazioni in PEAD con materia prima vergine del tipo MRS 10 MPa, Sigma 8.0 MPa, SDR 11, PN 16, conforme a EN 1555 e EN 12201 con tolleranze conformi a normativa UNI o altra della Comunità Europea, provviste di marchio e numero IIP o altro equivalente (ad es. DVGW, NF, CSTB) della Comunità Europea, prodotta da aziende munite di certificazione del sistema di qualità con marchi CISQ-SQP-EQNET in conformità alla norma EN 29000/ISO 9000. I tronchi di tubazione, dovranno riportare marcato in modo indelebile: il marchio commerciale, le dimensioni, l'SDR, la designazione del materiale, la classe di pressione, la data di produzione, il turno di produzione, le normative di riferimento e il lotto di produzione. Compreso ogni onere specificato nel Disciplinare Tecnico Opere Civili ed in particolare: a) il letto e il rincalzo in sabbia, l'incavallottamento ed il rinterro con materiali, questi inclusi, dichiarati idonei dalla D.L. provenienti dallo scavo delle condotte medesime o da cave di prestito; b) l'esecuzione dei giunti di qualsiasi tipo (saldati, a bicchiere, a manicotto, a flange etc.) con fornitura dei necessari accessori quali guarnizioni, bulloneria in acciaio zincato e simili; c) l'esecuzione di prove idrauliche anche ripetute; d) il manicotto a doppio bicchiere in pvc, conforme alle prescrizioni di cui al Disciplinare di fornitura delle tubazioni in pvc, per il collegamento alla tubazione corrente in pvc di pari diametro. e) l'aggottamento delle acque presenti anche al di sotto del livello di falda con pompe di qualsiasi tipo anche speciali e /o con sistemi well point qualora l'uso di tali mezzi siano compatibili coni terreni attraversati dalla condotta. f) il giunto intermateriali del tipo Teekay in acciaio inox o equivalenti o in alternativa a flangia mobile per il collegamento a tronchi di tubazione in acciaio; g) adeguato sistema di rinforzo nella zona di saldatura alla base della colonnina; Compreso ogni onere anche finanziario per l'esecuzione del lavoro in sicurezza, e dare il manufatto assemblato e montato a perfetta regola d'arte e perfettamente funzionante.
| SOMMANO... | m | 28.61
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
9 CBO24_PF. 02.010 | Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte per acquedotti costituite da tubazioni in P.R.F.V. (resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro) DN 500 PN 10, monoparete a spessore costante, impregnate di resina e con inerte siliceo conformi alla norma UNI 9032:2008 e alla UNI EN ISO 23856:2021,con estremità per giunto a manicotto con guarnizione elastomerica o a bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1:2006 e nipplo di prova. Di qualsiasi lunghezza, per acquedotti con PN10 e con rigidezza verificata all'interramento pari a SN 10000 N/m2. In prossimità delle apparecchiature di manovra, valvole a farfalla etc. potranno usarsi giunti flangiati con bocchello a flangia fissa o mobile a scelta della D.L. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. Nel prezzo sono compensati tutti gli obblighi di carattere generale, relativi alle condotte indicate nel Disciplinare Tecnico di Fornitura delle Tubazioni in PRFV e nel Disciplinare Tecnico Opere Civili nonché gli oneri per: a) la fornitura dei tubi, lo scarico, lo sfilamento lungo linea, i tagli e gli sfridi, la stesura manuale del letto di posa, la posa in opera del tubo con l'esecuzione dei giunti, il controllo della linearità altimetrica e planimetrica; b) il mantenimento in asciutto dei cavi durante la posa e le prove; c) il perfetto rincalzo, l'incavallottamento ed il rinterro con materiali, questi inclusi, dichiarati idonei dalla D.L. provenienti dallo scavo delle condotte medesime o da cave di prestito; d) le prove idrauliche prescritte anche ripetute, il lavaggio e la disinfezione, comprese tutte le operazioni relative in stabilimento e in corso d'opera; e) la fornitura e posa di pezzo speciali in PRFV flangiati in collegamento a sezioni particolari quali curve plano-altimetriche, sezionamenti, prese comiziali, sfiati e scarichi, apparecchiature idrauliche. f) la fornitura e posa dei pezzi speciali in PEAD ottenuti da tubazioni di caratteristiche opportune per curve, riduzioni, derivazioni, croci (esclusi gli attraversamenti di corsi d'acqua e stradali e per prese comiziali), opportunamente conformati con giunzione flangiata da utilizzare in punti a forte sollecitazione e nei blocchi di ancoraggio; g) i pezzi speciali come sopra per apparecchiature di intercettazione di linea (valvole a farfalla interrate) comprensivi dei necessari bout di smontaggio, delle giunzioni a flangia, delle guarnizioni e della bulloneria in acciaio inox AISI 304.
| SOMMANO... | m | 1790.64
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
10 CBO24_PF .02.012 | Fornitura, trasporto e posa in opera di tubi in polivinilcloruro non plastificato (PVC-U) DN160 PN10 esenti da cariche plastificanti, destinati al convogliamento di acqua potabile, idonei alla realizzazione di reti acquedottistiche interrate, impianti irrigui, condotte fuori terra e per fognature in pressione prodotti in conformità alla norma UNI EN ISO 1452, al DM 06/04/2004 n°174 Regolamento concernente i materiali e gli oggetti che possono essere utilizzati negli impianti fissi di captazione, trattamento, adduzione e distribuzione delle acque destinate al consumo umano , al DM 21/03/1973 ed al Regolamento CE n° 1935/2004 aventi Diametro nominale DN 160 e classe di pressione PN10. I tubi devono essere dotati di un sistema di giunzione a bicchiere con guarnizione preinserita meccanicamente a caldo in fase di formazione del bicchiere, tale da renderla inamovibile, composta da un elemento di tenuta in elastomero EPDM rispondente alla norma UNI EN 681 e da un anello di rinforzo in polipropilene giallo. La miscela impiegata per la fabbricazione delle tubazioni deve essere conforme a UNI EN ISO 1452-1 ed essere costituita da PVC, cariche inerti, colore RAL 7011, stabilizzanti ed altri additivi nelle quantità strettamente necessarie atte a facilitare le operazioni di estrusione, garantendo comunque la stabilità delle caratteristiche del polimero sia in fase di lavorazione, sia durante la vita utile del manufatto. Il materiale impiegato per i tubi deve avere una resistenza minima richiesta (MRS), come definito nella norma UNI EN 1452-1, di almeno 25 Mpa I tubi dovranno inoltre essere prodotti da aziende in possesso di un sistema di gestione per la qualità, l ambiente e la sicurezza conforme rispettivamente alle norme UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001 e ISO 45001:2018, certificato da un organismo accreditato secondo UNI CEI EN ISO/IEC 17021 I tronchi di tubazione, dovranno riportare marcato in modo indelebile: il marchio commerciale, le dimensioni, l'SDR, la designazione del materiale, la classe di pressione, la data di produzione, il turno di produzione, le normative di riferimento e il lotto di produzione. Compreso ogni onere specificato nel Disciplinare Tecnico Opere Civili ed in particolare: a) il letto e il rincalzo in sabbia, l'incavallottamento ed il rinterro con materiali, questi inclusi, dichiarati idonei dalla D.L. provenienti dallo scavo delle condotte medesime o da cave di prestito; b) l'esecuzione dei giunti di qualsiasi tipo (saldati, a bicchiere, a manicotto, a flange etc.) con fornitura dei necessari accessori quali guarnizioni, bulloneria in acciaio zincato e simili; c) l'esecuzione di prove idrauliche anche ripetute; d) il manicotto a doppio bicchiere in pvc, conforme alle prescrizioni di cui al Disciplinare di fornitura delle tubazioni in pvc, per il collegamento alla tubazione corrente in pvc di pari diametro. e) l'aggottamento delle acque presenti anche al di sotto del livello di falda con pompe di qualsiasi tipo anche speciali e /o con sistemi well point qualora l'uso di tali mezzi siano compatibili coni terreni attraversati dalla condotta. f) il giunto intermateriali del tipo Teekay in acciaio inox o equivalenti o in alternativa a flangia mobile per il collegamento a tronchi di tubazione in acciaio; g)prove di collaudo, messa in pressione. Compreso ogni onere anche finanziario per l'esecuzione del lavoro in sicurezza, e dare il manufatto assemblato e montato a perfetta regola d'arte e perfettamente funzionante.
| SOMMANO... | m | 3388
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
11 CBO24_PF .02.013 | Fornitura, trasporto e posa in opera di tubi in polivinilcloruro non plastificato (PVC-U) DN280 PN10 esenti da cariche plastificanti, destinati al convogliamento di acqua potabile, idonei alla realizzazione di reti acquedottistiche interrate, impianti irrigui, condotte fuori terra e per fognature in pressione prodotti in conformità alla norma UNI EN ISO 1452, al DM 06/04/2004 n°174 Regolamento concernente i materiali e gli oggetti che possono essere utilizzati negli impianti fissi di captazione, trattamento, adduzione e distribuzione delle acque destinate al consumo umano , al DM 21/03/1973 ed al Regolamento CE n° 1935/2004 aventi Diametro nominale DN 280 e classe di pressione PN10. I tubi devono essere dotati di un sistema di giunzione a bicchiere con guarnizione preinserita meccanicamente a caldo in fase di formazione del bicchiere, tale da renderla inamovibile, composta da un elemento di tenuta in elastomero EPDM rispondente alla norma UNI EN 681 e da un anello di rinforzo in polipropilene giallo. La miscela impiegata per la fabbricazione delle tubazioni deve essere conforme a UNI EN ISO 1452-1 ed essere costituita da PVC, cariche inerti, colore RAL 7011, stabilizzanti ed altri additivi nelle quantità strettamente necessarie atte a facilitare le operazioni di estrusione, garantendo comunque la stabilità delle caratteristiche del polimero sia in fase di lavorazione, sia durante la vita utile del manufatto. Il materiale impiegato per i tubi deve avere una resistenza minima richiesta (MRS), come definito nella norma UNI EN 1452-1, di almeno 25 Mpa I tubi dovranno inoltre essere prodotti da aziende in possesso di un sistema di gestione per la qualità, l ambiente e la sicurezza conforme rispettivamente alle norme UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001 e ISO 45001:2018, certificato da un organismo accreditato secondo UNI CEI EN ISO/IEC 17021 I tronchi di tubazione, dovranno riportare marcato in modo indelebile: il marchio commerciale, le dimensioni, l'SDR, la designazione del materiale, la classe di pressione, la data di produzione, il turno di produzione, le normative di riferimento e il lotto di produzione. Compreso ogni onere specificato nel Disciplinare Tecnico Opere Civili ed in particolare: a) il letto e il rincalzo in sabbia, l'incavallottamento ed il rinterro con materiali, questi inclusi, dichiarati idonei dalla D.L. provenienti dallo scavo delle condotte medesime o da cave di prestito; b) l'esecuzione dei giunti di qualsiasi tipo (saldati, a bicchiere, a manicotto, a flange etc.) con fornitura dei necessari accessori quali guarnizioni, bulloneria in acciaio zincato e simili; c) l'esecuzione di prove idrauliche anche ripetute; d) il manicotto a doppio bicchiere in pvc, conforme alle prescrizioni di cui al Disciplinare di fornitura delle tubazioni in pvc, per il collegamento alla tubazione corrente in pvc di pari diametro. e) l'aggottamento delle acque presenti anche al di sotto del livello di falda con pompe di qualsiasi tipo anche speciali e /o con sistemi well point qualora l'uso di tali mezzi siano compatibili coni terreni attraversati dalla condotta. f) il giunto intermateriali del tipo Teekay in acciaio inox o equivalenti o in alternativa a flangia mobile per il collegamento a tronchi di tubazione in acciaio; g)prove di collaudo, messa in pressione. Compreso ogni onere anche finanziario per l'esecuzione del lavoro in sicurezza, e dare il manufatto assemblato e montato a perfetta regola d'arte e perfettamente funzionante.
| SOMMANO... | m | 8863.49
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
12 CBO24_PF .02.014 | Fornitura, trasporto e posa in opera di tubi in polivinilcloruro non plastificato (PVC-U) DN400 PN10 esenti da cariche plastificanti, destinati al convogliamento di acqua potabile, idonei alla realizzazione di reti acquedottistiche interrate, impianti irrigui, condotte fuori terra e per fognature in pressione prodotti in conformità alla norma UNI EN ISO 1452, al DM 06/04/2004 n°174 Regolamento concernente i materiali e gli oggetti che possono essere utilizzati negli impianti fissi di captazione, trattamento, adduzione e distribuzione delle acque destinate al consumo umano , al DM 21/03/1973 ed al Regolamento CE n° 1935/2004 aventi Diametro nominale DN 400 e classe di pressione PN10. I tubi devono essere dotati di un sistema di giunzione a bicchiere con guarnizione preinserita meccanicamente a caldo in fase di formazione del bicchiere, tale da renderla inamovibile, composta da un elemento di tenuta in elastomero EPDM rispondente alla norma UNI EN 681 e da un anello di rinforzo in polipropilene giallo. La miscela impiegata per la fabbricazione delle tubazioni deve essere conforme a UNI EN ISO 1452-1 ed essere costituita da PVC, cariche inerti, colore RAL 7011, stabilizzanti ed altri additivi nelle quantità strettamente necessarie atte a facilitare le operazioni di estrusione, garantendo comunque la stabilità delle caratteristiche del polimero sia in fase di lavorazione, sia durante la vita utile del manufatto. Il materiale impiegato per i tubi deve avere una resistenza minima richiesta (MRS), come definito nella norma UNI EN 1452-1, di almeno 25 Mpa I tubi dovranno inoltre essere prodotti da aziende in possesso di un sistema di gestione per la qualità, l ambiente e la sicurezza conforme rispettivamente alle norme UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001 e ISO 45001:2018, certificato da un organismo accreditato secondo UNI CEI EN ISO/IEC 17021 I tronchi di tubazione, dovranno riportare marcato in modo indelebile: il marchio commerciale, le dimensioni, l'SDR, la designazione del materiale, la classe di pressione, la data di produzione, il turno di produzione, le normative di riferimento e il lotto di produzione. Compreso ogni onere specificato nel Disciplinare Tecnico Opere Civili ed in particolare: a) il letto e il rincalzo in sabbia, l'incavallottamento ed il rinterro con materiali, questi inclusi, dichiarati idonei dalla D.L. provenienti dallo scavo delle condotte medesime o da cave di prestito; b) l'esecuzione dei giunti di qualsiasi tipo (saldati, a bicchiere, a manicotto, a flange etc.) con fornitura dei necessari accessori quali guarnizioni, bulloneria in acciaio zincato e simili; c) l'esecuzione di prove idrauliche anche ripetute; d) il manicotto a doppio bicchiere in pvc, conforme alle prescrizioni di cui al Disciplinare di fornitura delle tubazioni in pvc, per il collegamento alla tubazione corrente in pvc di pari diametro. e) l'aggottamento delle acque presenti anche al di sotto del livello di falda con pompe di qualsiasi tipo anche speciali e /o con sistemi well point qualora l'uso di tali mezzi siano compatibili coni terreni attraversati dalla condotta. f) il giunto intermateriali del tipo Teekay in acciaio inox o equivalenti o in alternativa a flangia mobile per il collegamento a tronchi di tubazione in acciaio; g)prove di collaudo, messa in pressione. Compreso ogni onere anche finanziario per l'esecuzione del lavoro in sicurezza, e dare il manufatto assemblato e montato a perfetta regola d'arte e perfettamente funzionante.
| SOMMANO... | m | 419.13
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
13 CBO24_PF .02.021 | Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzo speciale in ACCIAIO ZINCATO DN 150 con garantita tenuta a PN16 - TRONCHETTO DI INNESTO APPARECCHI AZIENDALI con dimensioni da progetto, DN160 e PN16 collegato mediante flangiatura, di forma a T collegante a DN100 con sbocco flangiato e dotato di flangia cieca. Elemento affine al collegamento di attrezzature e apparecchi aziendali per lo svolgimento di particolari pratiche irrigue. Dato in opera perfettamente assemblato secondo lo schema del particolare costruttivo e secondo le indicazioni della Direzione Lavori, sia in linea che in curva, con giunzione mediante cartella PN 16 a saldare con relativi accessori, compresa la bulloneria necessaria, le guarnizioni e le flangie mobili di accoppiamento, foratura UNI PN 10 2223. I pezzi che costituiscono i 'elelmento, dovranno essere ricavati da tubazioni in in acciaio L355 o di qualità superiore, serie normale UNI 6363-84, con le necessarie lavorazioni quali tagli, sagomature, saldature, torniture etc. Compreso ogni onere specificato nel Disciplinare Tecnico Opere Civili ed in particolare: a) flangia cieca a chiusura del ramo di innesto, cartelle, bulloneria in acciaio inox, messa in opera; b) l'esecuzione dei giunti di qualsiasi tipo (saldati, a bicchiere, a manicotto, a flange etc.) con fornitura dei necessari accessori quali guarnizioni, bulloneria in acciaio zincato e simili; c) l'esecuzione di prove idrauliche anche ripetute; d) la zincatura del pezzo a caldo certificata secondo UNI 5744/66 previo sgrassaggio con acido, decapaggio con acido cloridrico e lavaggio in H2O, rivestimento realizzato con impiego di zinco di prima fusione con purezza del 98.25% con aderito minimo di Zn di 70 micron;. Compreso ogni onere anche finanziario per l'esecuzione del lavoro in sicurezza, e dare il manufatto assemblato e montato a perfetta regola d'arte e perfettamente funzionante.
| SOMMANO... | cadauno | 168
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
14 CBO24_PF .03.001 | Fornitura, trasporto e posa in opera di VALVOLA A FARFALLA di regolazione, a doppio eccentrico, DN 250 PN 16, biflangiata, tenuta in entrambi i sensi di flusso, installazione possibile in qualsiasi posizione, realizzata e certificata da ente terzo accreditato in accordo alle norme UNI EN 593, UNI EN 1074-1 UNI EN 1074-2, dimensioni flange in accordo alle UNI EN 1092-1/2, scartamenti in accordo alle UNI EN 558-2 serie 14, corpo e disco in ghisa sferoidale GJS 500-7 in accordo alla UNI EN 1563, alberi in acciaio inox 1.4021, sede di tenuta sul corpo in AISI 316T viteria in acciaio inox AISI 316, boccole in bronzo esenti da manutenzione, guarnizione di tenuta sul disco in EPDM, sistema di tenuta automatico con guarnizione incamerata e supportata dalla pressione, facile da sostituire, con attestazione di conformità al DM174 (acque destinate al consumo umano) rilasciato da ente terzo; sede di tenuta sul corpo realizzata con riporto di cromo-nickel successivamente lappato resistente all'usura, alla corrosione e a prova di infiltrazione, connessione alberi/disco mediante spine coniche in acciaio inox 1.4021, boccole ed alberi protetti dal fluido con doppio O'ring, in modo tale da evitare eventuali incrostazioni e/o danneggiamenti delle parti mobili a contatto; protezione interna ed esterna mediante verniciatura epossidica RAL5017 minimo 250 microns in accordo alla regolamentazione GSK "alta resistenza alla corrosione" DIN 30 677-2, approvazione a norma DVGW, approvazione KTW. Riduttore di sforzi in ghisa con flangia predisposta per la motorizzazione in accordo alla ISO5210, con autobloccanti, incapsulato, vite senza fine esente da manutenzione, grado di protezione IP68, incluso indicatore di posizione meccanico; Test idraulici in accordo alla EN12266-1. Data in opera, a qualsiasi profondità ed altezza, all'interno e all'esterno di manufatti, compreso ogni onere di montaggio, le prove idrauliche anche ripetute e qualsiasi onere per dare l'apparecchiature completa, montata a regola d'arte e perfettamente funzionante.
| SOMMANO... | cad | 7
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
15 CBO24_PF .03.002 | FORNITURA E POSA IN OPERA DI GRUPPO DI CONSEGNA DN 150, per presa comiziale, sezionamento in linea e simili, comprensivo di fornitura, trasporto e movimentazione dell'idrocontatore, il posizionamento della nuova apparecchiatura, comprese le adeguate guarnizioni, e la bulloneria necessaria per il fissaggio sul supporto, predisposto per montaggio su apposita flangia di pari DN direttamente alla consegna oppure in linea su cavallotto fuori terra. Il funzionamento sarà garantito con montaggio orizzontale, verticale oppure capovolto, bi-flangiato , in ghisa sferoidale EN GJS-400-15 secondo norme UNI EN-1563, verniciatura a polvere epossidica, nel quale trovano collocazione in linea: - contatore con mulinello tangenziale a trasmissione magnetica, quadrante asciutto, lettura su sette rulli numerati e indicatori a lancetta per test e controllo, dotato di emettitore di impulsi con contatti a secco a grado di protezione IP 67. Gruppo orologeria estraibile con condotta in pressione, idrovalvola a membrana, operatività fra 0.5Bar e 16Bar, circuito idraulico di controllo con tubi rilsan, attacchi rapidi metallici a pressione, filtro Y esterno a protezione del circuito idraulico completo di valvoline di intercettazione per la pulizia e lo spurgo. - Solenoide pilota bistabile a separazione di fluido con comando manuale integrato a 3 posizioni, grado di protezione IP 67. - Limitatore di portata a rondella modulante ad operatività graduale e progressiva, realizzato in elastomero antinvecchiamento con inserto metallico a struttura differenziata in acciaio aisi 302. Unità elettronica dotata di microprocessore, realizzata con tecnologia a consumo ridotto, con alimentazione affidata unicamente ad una batteria al Litio della durata minima di 10 anni collocata in apposito vano facilmente apribile per l’eventuale sostituzione. Comando dell'apertura e la chiusura dell’idrovalvola tramite il solenoide pilota, Scatola in acciaio inox AISI-304, spessore 12/10, solidamente ancorata sull’idrocontatore mediante viti di fissaggio non accessibili dall’esterno. Dotato di sportello, a protezione dei componenti interni (idrovalvola, solenoide, elettronica, etc.) provvisto di serratura con chiave e fori per la piombatura. compreso ogni altro onere anche finanziario per il montaggio, specificamente la bulloneria in acciaio zincato e le guarnizioni in gomma necessarie per dare l'apparecchiatura perfettamente funzionante e l’installazione dell'idrocontatore, realizzata a perfetta regola d'arte.
| SOMMANO... | cadauno | 167
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
16 CBO24_PF .03.003 | FORNITURA E POSA IN OPERA DI GRUPPO DI CONSEGNA DN 100, per presa comiziale, sezionamento in linea e simili, comprensivo di fornitura, trasporto e movimentazione dell'idrocontatore, il posizionamento della nuova apparecchiatura, comprese le adeguate guarnizioni, e la bulloneria necessaria per il fissaggio sul supporto, predisposto per montaggio su apposita flangia di pari DN direttamente alla consegna oppure in linea su cavallotto fuori terra. Il funzionamento sarà garantito con montaggio orizzontale, verticale oppure capovolto, bi-flangiato , in ghisa sferoidale EN GJS-400-15 secondo norme UNI EN-1563, verniciatura a polvere epossidica, nel quale trovano collocazione in linea: - contatore con mulinello tangenziale a trasmissione magnetica, quadrante asciutto, lettura su sette rulli numerati e indicatori a lancetta per test e controllo, dotato di emettitore di impulsi con contatti a secco a grado di protezione IP 67. Gruppo orologeria estraibile con condotta in pressione, idrovalvola a membrana, operatività fra 0.5Bar e 16Bar, circuito idraulico di controllo con tubi rilsan, attacchi rapidi metallici a pressione, filtro Y esterno a protezione del circuito idraulico completo di valvoline di intercettazione per la pulizia e lo spurgo. - Solenoide pilota bistabile a separazione di fluido con comando manuale integrato a 3 posizioni, grado di protezione IP 67. - Limitatore di portata a rondella modulante ad operatività graduale e progressiva, realizzato in elastomero antinvecchiamento con inserto metallico a struttura differenziata in acciaio aisi 302. Unità elettronica dotata di microprocessore, realizzata con tecnologia a consumo ridotto, con alimentazione affidata unicamente ad una batteria al Litio della durata minima di 10 anni collocata in apposito vano facilmente apribile per l’eventuale sostituzione. Comando dell'apertura e la chiusura dell’idrovalvola tramite il solenoide pilota, Scatola in acciaio inox AISI-304, spessore 12/10, solidamente ancorata sull’idrocontatore mediante viti di fissaggio non accessibili dall’esterno. Dotato di sportello, a protezione dei componenti interni (idrovalvola, solenoide, elettronica, etc.) provvisto di serratura con chiave e fori per la piombatura. compreso ogni altro onere anche finanziario per il montaggio, specificamente la bulloneria in acciaio zincato e le guarnizioni in gomma necessarie per dare l'apparecchiatura perfettamente funzionante e l’installazione dell'idrocontatore, realizzata a perfetta regola d'arte.
| SOMMANO... | cadauno | 2
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
17 CBO24_PF .03.004 | Fornitura e posa in opera di MISURATORE DI PORTATA elettromagnetico DN 250 PN 16 realizzato da un tubo sensore avente corpo in acciaio al carbonio verniciato e protetto internamente in gomma morbida al fine di garantire una maggiore protezione da corpi estranei che se veicolati all'interno della tubazione potrebbero danneggiare il rivestimento interno del sensore.Gli elettrottodi dovranno essere in hastelloy C. Gli attacchi dovranno essere flangiati secondo norme UNI.Il misuratore dovrà essere corredato di di un convertitore che sarà di tipo compatto al sensore, e possedere entrambi, grado di protezione IP68. Il misuratore alimentato in corrente continua o corrente alternata o batteria, sarà equipaggiata di un display a due righe a 16 caratteri. Il tutto realizzato secondo le specifiche e le prescrizioni previste dal disciplinare tecnico di fornitura, il Capitolato speciale d'appalto e le prescrizioni della D.L., in opera montato e funzionante, ogni onere compreso.
| SOMMANO... | cad | 7
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
18 CBO24_PF .03.006 | Fornitura e posa in opera di IDROVALVOLA DN 250 PN 16 del tipo a flusso libero in grado di permettere l'apertura e l'intercettazione della condotta per mezzo di un solenoide bistabile comandato dal sistema di automazione e telecontrollo. La valvola sarà corredata di un indicatore visivo di apertura e di un micro swictch di segnalazione dello stato di apertura/chiusura, in grado di comunicare al sistema di automazione e e telecontrollo la posizione raggiunta. Il circuito di comando sarà protetto da filtro esterno con opportuna superficie filtrante. L'idrovalvola sarà inoltre corredata di un adatto dispositivo di manovra in grado di consentire una apertura e una chiusura della luce di passaggio sufficientemente lenta al fine di evitarepericolosi colpi d'ariete. Il tutto realizzato secondo le specifiche e le prescrizioni previste dal disciplinare tecnico di fornitura, il Capitolato speciale d'appalto e le prescrizioni della D.L., in opera montato e funzionante, ogni onere compreso.
| SOMMANO... | cad | 7
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
19 CBO24_PF .03.0080 | Fornitura, trasporto e posa in opera di Collare distanziatore per condotte DN 500 per attraversamenti entro tubo guaina di protezione DN600, interamente realizzati in PEAD, sistema di serraggio degli elementi che compongono il collare un semplice martello, altezza del collare pari a mm 60 mm.(tipo RACI famiglia F/G), capacità di carico 500 kg cadauno. Nel prezzo sono compensati tutti gli obblighi di carattere generale, indicate nel Disciplinare Tecnico Opere Civili nonchè gli oneri per il collare montato a perfetta regola d'arte e perfettamente funzionante. In opera compreso ogni onere.
| SOMMANO... | cadauno | 8
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
20 CBO24_PF .03.0081 | Fornitura, trasporto e posa in opera di Collare distanziatore per condotte DN 280 per attraversamenti entro tubo guaina di protezione DN400, interamente realizzati in PEAD, sistema di serraggio degli elementi che compongono il collare un semplice martello, altezza del collare pari a mm 60 mm.(tipo RACI famiglia F/G), capacità di carico 500 kg cadauno. Nel prezzo sono compensati tutti gli obblighi di carattere generale, indicate nel Disciplinare Tecnico Opere Civili nonchè gli oneri per il collare montato a perfetta regola d'arte e perfettamente funzionante. In opera compreso ogni onere.
| SOMMANO... | cadauno | 40
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
21 CBO24_PF .03.009 | Fornitura, trasporto e posa in opera di TRASMETTITORE ELETTRONICO DI PRESSIONE, con una membrana affacciata e sensore piezoresistivo. Il misuratore avrà l'elettronica racchiusa nel corpo, mentre la membrana-custodia e parti a contatto con il fluido saranno in acciaio in acciaio inox AISI 316L. Il campo di misura dovrà essere precisato dalla Direzione Lavori nel campo 0-60 bar con attacco al processo filettato 1/2" gas maschio. L'uscita sarà costituita da almeno un metro lineare di cavo (IP67), con segnale in uscita 4-20 mA. L'alimentazione dovrà essere completo di rubinetto di intercettazione.
| SOMMANO... | n. | 7
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
22 CBO24_PF .03.010 | Fornitura, trasporto e posa in opera di VALVOLA A FARFALLA di regolazione, centrica, DN 150 PN 16, biflangiata, tenuta in entrambi i sensi di flusso, installazione possibile in qualsiasi posizione, realizzata e certificata da ente terzo accreditato in accordo alle norme UNI EN 593, UNI EN 1074-1 UNI EN 1074-2, dimensioni flange in accordo alle UNI EN 1092-2 (PN10), scartamenti in accordo alle UNI EN 558-1 serie 14, corpo e disco in ghisa sferoidale GJS400-15 in accordo alla UNI EN 1563, alberi in acciaio inox 1.4021, viteria in acciaio inox AISI316, boccole in bronzo esenti da manutenzione, guarnizione di tenuta sul disco in EPDM, sistema di tenuta automatico con guarnizione incamerata e supportata dalla pressione, facile da sostituire, con attestazione di conformità al DM174 (acque destinate al consumo umano) rilasciato da ente terzo; sede di tenuta sul corpo realizzata con riporto di cromo-nickel successivamente lappato resistente all'usura, alla corrosione e a prova di infiltrazione, connessione alberi/disco mediante spine coniche in acciaio inox 1.4021, boccole ed alberi protetti dal fluido con doppio O'ring, in modo tale da evitare eventuali incrostazioni e/o danneggiamenti delle parti mobili a contatto; protezione interna ed esterna mediante verniciatura epossidica RAL5005 minimo 250 microns in accordo alla regolamentazione GSK "alta resistenza alla corrosione" DIN 30 677-2, approvazione a norma DVGW, approvazione KTW. Riduttore di sforzi in ghisa con flangia predisposta per la motorizzazione in accordo alla ISO5210, con autobloccanti, incapsulato, vite senza fine esente da manutenzione, grado di protezione IP68, incluso indicatore di posizione meccanico; Test idraulici in accordo alla EN12266-1. Data in opera, a qualsiasi profondità ed altezza, all'interno e all'esterno di manufatti, compreso ogni onere di montaggio, le prove idrauliche anche ripetute e qualsiasi onere per dare l'apparecchiature completa, montata a regola d'arte e perfettamente funzionante.
| SOMMANO... | cad | 336
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
23 CBO24_PF .04.001 | Pozzetto prefabbricato per protezione di idranti o apparecchio di scarico o di sfiato o di misuratore di portata, in calcestruzzo vibrato Rck 25 avente sezione circolare del diametro di 100 cm completo di piastra di fondo stabilizzatrice, dotato, di asole passanti necessarie per il varo; dato in opera con l'impiego di mezzi meccanici di sollevamento compresi: - il maggiore scavo necessario, - il relativo riempimento in ghiaia ed assestamento, - la perfetta messa in piano del pozzetto, - ogni altro onere di posa anche in presenza d'acqua.
| SOMMANO... | n | 13
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
24 CBO24_PF .04.002 | Fornitura, trasporto e posa in opera di sabbia o sabbione per sottofondi, per rinfianchi, letti di posa di tubazioni e rinterri di tubazioni in corrispondenza di attraversamenti di strade comunali sterrate , data in opera compresa la necessaria sistemazione a mano, la eventuale compattazione mediante piastra vibrante, la eventuale bagnatura, il maggiore volume necessario per il riempimento di vuoti determinati dall'eventuale maggiore scavo e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte.
| SOMMANO... | m3 | 143.64
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
25 CBO24_PF .04.003 | Fornitura e posa in opera di recinzione in grigliato elettrofuso da circa 10 kg/mq zincata a caldo a norma UNI EN ISO 1461:2009 composta da pannelli in acciaio S 235 JR (UNI 10025:2005) in un solo pezzo (non giuntati) di altezza circa mm 2000 con cornici saldate per elettrofusione, maglia circa mm 62 x 132, piatto mm 25 x 2 e tondo diametro mm 5; Piantane ad interasse mm 2000 in piatto mm 25x4 opportunamente forate e da bulloni in acciaio INOX M 10x28 per l'assemblaggio; il tutto fornito e messo in opera su muretti in calcestruzzo (questi ultimi esclusi) compresa la sigillatura dei fori con malta cementizia per suggellare le piantane infisse e quanto altro necessario per dare il lavoro a perfetta regola d'arte.
| SOMMANO... | m² | 232.4
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
26 CBO24_PF .05.0001 | REDAZIONE DI SPECIFICO PIANO DI LAVORO di cui all' Art. 256, comma 2, del D. Lgs. 81/2008, da trasmettere a cura e spese dell'Impresa, all'Azienda Unità Sanitaria Locale competente per territorio. Il Piano di Lavoro dovrà contenere le seguenti minime indicazioni ed allegati: identificazione della Ditta esecutrice; iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per la Categoria 10A (per amianto compatto) e 10B (per amianto friabile), con regolare idoneità; identificazione del tecnico professionale di cui all'art. 17 del Decreto n. 81/2008 e s.m.i.; eventuale iscrizione SOA nella Categoria OG 12 e certificazione di Qualità ISO 9001/2000; attestazione dei corsi di formazione Regionale degli addetti per la rimozione dell’amianto; planimetrie, corografia, fotografie, stralcio foto satellitare e coordinate geografiche; nominativo del Committente, Direttore dei Lavori e Coordinatore per la Sicurezza; data di inizio dei lavori e la loro durata presumibile; schema dell'impianto di cantiere con ubicazione dell'unità di decontaminazione ed area di stoccaggio temporaneo dei rifiuti; le tecniche lavorative adottate per la rimozione dell'amianto; le caratteristiche delle attrezzature o dei dispositivi che si intendono utilizzare; stima dei rifiuti prodotti ed autorizzazione dell'impianto di smaltimento. Il piano dovrà contenere il modus operandis nel pieno rispetto delle normative di legge in vigore in materia di bonifica di materiali contenenti amianto ed in particolare modo del Decreto del Ministero della Sanità del 06/09/1994.
| SOMMANO... | cadauno | 1
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
27 CBO24_PF .05.0002 | Rimozione totale di condotta in cemento amianto con relativi manicotti, di qualunque classe e pressione, diametro tra il DN 200 mm. e il DN 450 mm. compreso, eseguita da Ditta specializzata e specificamente autorizzata, da realizzarsi secondo le modalità previste dal DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008 , n. 81 e s.m.i.. La lavorazione, realizzata da parte di Impresa iscritta all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali in categoria 10, dovrà essere eseguita secondo le indicazioni di specifico piano di lavoro, pagato e compensato a parte, che preveda le misure necessarie per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e la protezione dell'ambiente esterno, specificamente le seguenti: - Il confinamento dell'area di cantiere, mediante recinzione mobile che impedisca l'accesso agli estranei; - La posa in opera di idonea cartellonistica (divieto di accesso, pericolo amianto etc.) ai sensi della vigente normativa; - Riduzione al minimo a fini cautelativi, della tempistica di rimozione delle tubazioni e di tutti i materiali di risulta; - La messa in sicurezza delle pareti di scavo in relazione alla effettiva profondità, mediante puntelli, armature, o svaso della sezione; - La completa messa a giorno della condotta, prestando attenzione a non raschiare la superficie esterna della stessa; - La bagnatura del terreno e della condotta con acqua, da irrorare anche mediante nebulizzatori/ atomizzatori, allo scopo di limitare al massimo l'aerodispersione di eventuali fibre; - Inertizzazione delle zone di taglio e della tubazione da rimuovere, mediante utilizzo di pompa a bassa pressione, per la nebulizzazione e l'aspersione continua, di prodotto incapsulante, primer tipo D, ai sensi della vigente normativa; - Il distacco del tratto di tubazione da rimuovere dal resto della condotta, mediante frantumazione dei punti di giunzione, contestualmente alla nebulizzazione dei giunti con liquido incapsulante; - Smontaggio e rimozione delle condotte, dei manicotti, dei pezzi speciali costituenti la rete - Sollevamento in alto del tronco di tubazione compresi i materiali di risulta, e il confezionamento a "caramella" dei rifiuti, in imballaggi sigillati ed etichettati secondo normativa. Compresa la movimentazione anche ripetuta nell'ambito del cantiere della tubazione e degli imballaggi , il tiro in alto con adeguati mezzi di sollevamento, il confinamento presso deposito temporaneo fino al trasporto, inclusi il carico e lo scarico su mezzo idoneo, autorizzato al trasporto a discarica dei rifiuti contenenti amianto. Compreso ogni onere, anche di natura finanziaria, per la formazione degli imballaggi, per dare il lavoro finito a regola d'arte e il sito pronto per le successive lavorazioni.
| SOMMANO... | ml | 11135.41
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
28 CBO24_PF .06.0002 | Espletamento di ogni attività e procedura di occupazione temporanea occorrente per l'acquisizione di aree e diritti necessari all'esecuzione delle opere del presente progetto, per ogni ditta catastale oggetto di servitù secondo le prescrizioni contenute nelle norme contrattuali integrative. Calcolo associato alla valutazione su terreni aziendali cui ricade la rete irrigua.
| SOMMANO... | cad. | 113
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
29 CBO24_PF .07.0001 | Fornitura e messa a dimora di alberi di Eucalipto da vivaio di specie coerenti con gli stadi corrispondenti della serie dinamica potenziale naturale del sito, con certificazione di origine del seme o materiale da propagazione, in ragione di 1 esemplare ogni metro aventi altezza minima compresa tra 0,20 e 0.4 m, previa formazione di buca con mezzi manuali o meccanici di dimensioni doppie rispetto al volume radicale nel caso di fitocelle, vasetti o pani di terra.. Si intendono inclusi: l’allontanamento dei materiali di risulta dello scavo se non idonei; il riporto con terreno vegetale con eventuale invito per la raccolta d’acqua o l’opposto a seconda delle condizioni pedo-climatiche della stazione;. Le piante saranno fornite in zolla, contenitore o fitocella e saranno trapiantate solo durante il periodo di riposo vegetativo, o in altri periodi tenendo conto delle stagionalità locali e con esclusione dei periodi di estrema aridità estiva o gelo invernale
| SOMMANO... | cad. | 1569.01
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
30 CBO24_PF .07.0002 | Fornitura e messa in opera di Collari semicircolari a comporre cilindro DN400 H200 a protezione delle porzioni fuori terra in PEAD. Compreso il fissaggio mediante tassellatura al blocco di acnoraggio del sezionamento.
| SOMMANO... | cad. | 228
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
31 CBO24_SP .05.0002 | CARATTERIZZAZIONE TAL QUALE comprendente le analisi chimiche necessarie alla caratterizzazione, ai sensi della normativa vigente in materia, dei materiali da scavo e/o rifiuti, compresa la attribuzione del codice CER e l’indicazione delle modalità di smaltimento, per ciascun campione.
| SOMMANO... | cad. | 109
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
32 SAR24_PF .0001.0001.0001 | TAGLIO DI PAVIMENTAZIONI STRADALI eseguito con sega semovente a disco, per una profondità di cm 15- 20 pavimentazioni in CONGLOMERATO BITUMINOSO
| SOMMANO... | m | 30
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
33 SAR24_PF .0001.0002. 0020 | SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA per fondazioni di opere d’arte di qualsiasi tipo e importanza o simili, fino a m 2.00 di profondità dal piano campagna o dal piano di sbancamento, in terreni di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d’acqua, compreso l’onere per eventuali piste di accesso; eseguito con qualsiasi mezzo meccanico; compreso le necessarie sbadacchiature ed armature; escluso l’armatura a cassa chiusa da compensare a parte; compreso lo spianamento del fondo, il sollevamento del materiale di scavo, il deposito lateralmente allo scavo oppure il carico su automezzo; escluso il rinterro ed il trasporto a deposito o a discarica; valutato per il volume teorico previsto od ordinato in terreni sciolti esclusa la roccia tenera e la roccia dura da mina
| SOMMANO... | m³ | 4042.46
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
34 SAR24_PF .0001.0002. 0024 | SOVRAPREZZO AGLI ARTICOLI DI SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA per fondazioni di opere d'arte, comunque eseguiti, per ogni metro o frazione di metro di maggior profondità oltre i primi 2 metri dal piano campagna o dal piano di sbancamento in terreni sciolti escluso la roccia tenera e la roccia dura da mina
| SOMMANO... | m³ | 2464.8
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
35 SAR24_PF .0001.0002. 0028 | SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA in linea per la posa di reti idriche-fognarie di qualsiasi tipo o per cavidotti di reti elettriche e telefoniche, eseguito con qualsiasi mezzo meccanico, fino alla profondità di m 2.00 dal piano di sbancamento o dall’orlo del cavo, in terreno asciutto o bagnato, compreso il carico sull’automezzo ed escluso il trasporto in terreno di qualsiasi natura, sia sciolto che compatto, anche misto a pietre, escluso le rocce tenere e dure
| SOMMANO... | m³ | 26236.63
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
36 SAR24_PF .0001.0002.0044 | TRASPORTO a discarica e/o da cava dei materiali con percorrenza entro i limiti di 20 km compreso il ritorno a vuoto
| SOMMANO... | m³ | 903.21
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
37 SAR24_PF .0001.0003. 0010 | CONGLOMERATO BITUMINOSO (BINDER) PER STRATO DI COLLEGAMENTO costituito da graniglia e pietrischetti della IV categoria prevista dalle norme C.N.R., sabbia ed additivo, impastato a caldo in apposito impianto con bitume di prescritta penetrazione in ragione del 4.5-5.0% in peso; steso in opera con vibrofinitrice meccanica in sequenza di strati dello spessore compresso finito di cm 5-7, compresa la rullatura. Valutato per m³ compresso per strade urbane e extraurbane.
| SOMMANO... | m³ | 7.35
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
38 SAR24_PF .0001.0003. 0020 | CONGLOMERATO BITUMINOSO PER MANTO D’USURA (TAPPETO) costituito da pietrisco 5-15 mm, sabbia e filler, impastato a caldo in apposito impianto, con bitume in ragione del 5,5-6,5% in peso; steso in opera con vibrofinitrice meccanica in strato dello spessore compresso finito di cm 2,5-4, previo ancoraggio con emulsione bituminosa in ragione di 0,60-0,80 kg/m² valutata per 10 cm di spessore, compresa la rullatura e la pulizia del fondo. Valutato per m³ compresso per strade urbane e extraurbane.
| SOMMANO... | m³ | 3.15
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
39 SAR24_PF .0001.0009. 0002 | CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17 01 01 - Cemento Conferimento dei rifiuti presso impianto autorizzato al recupero, con rilascio di Copia del Formulario di identificazione dei rifiuti, debitamente vidimato dall'impianto, attestanti l'avvenuto conferimento presso lo stesso, da presentare in copia conforme alla Direzione dei Lavori in sede di emissione dello Stato d'Avanzamento dei Lavori.
| SOMMANO... | t | 265
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
40 SAR24_PF .0001.0009. 0009 | CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17 03 02 - Miscele bituminose diverse da quelle di cui alle voci 17 03 01 - BITUMI Conferimento dei rifiuti presso impianto autorizzato al recupero, con rilascio di Copia del Formulario di identificazione dei rifiuti, debitamente vidimato dall'impianto, attestanti l'avvenuto conferimento presso lo stesso, da presentare in copia conforme alla Direzione dei Lavori in sede di emissione dello Stato d'Avanzamento dei Lavori.
| SOMMANO... | t | 33.6
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
41 SAR24_PF .0001.0009. 0014 | CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17 06 05 - Materiali da costruzione contenenti amianto Conferimento dei rifiuti presso impianto autorizzato al recupero, con rilascio di Copia del Formulario di identificazione dei rifiuti, debitamente vidimato dall'impianto, attestanti l'avvenuto conferimento presso lo stesso, da presentare in copia conforme alla Direzione dei Lavori in sede di emissione dello Stato d'Avanzamento dei Lavori.
| SOMMANO... | t | 346.89
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
42 SAR24_PF .0003.0006. 0001 | SARACINESCA A CORPO OVALE O PIATTO per pressioni di esercizio sino a PN 16 con corpo e cappello e cuneo in ghisa sferoidale GS 500/7; cuneo rivestito in gomma NPR atossica, antinvecchiamento e antiusura; asta in acciaio inox AISI 420; bulloni in acciaio inox AISI 304; tenuta con anelli O- Ring; attacchi a flange tornite e forate sino a UNI PN 16; manovra a volantino in acciaio stampato verniciatura in polvere termoindurente spessore 150 micron; da installare su condotte di qualsiasi genere; compreso la fornitura della saracinesca, n. 2 guarnizioni in gomma telata e un numero sufficiente di bulloni in acciaio UNI 5727; compreso il trasporto a piè d’opera, lo scarico e la posa in opera; per i seguenti diametri DN 50 mm, PFA sino al 16
| SOMMANO... | cad. | 182
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
43 SAR24_PF .0003.0006. 0004 | SARACINESCA A CORPO OVALE O PIATTO per pressioni di esercizio sino a PN 16 con corpo e cappello e cuneo in ghisa sferoidale GS 500/7; cuneo rivestito in gomma NPR atossica, antinvecchiamento e antiusura; asta in acciaio inox AISI 420; bulloni in acciaio inox AISI 304; tenuta con anelli O- Ring; attacchi a flange tornite e forate sino a UNI PN 16; manovra a volantino in acciaio stampato verniciatura in polvere termoindurente spessore 150 micron; da installare su condotte di qualsiasi genere; compreso la fornitura della saracinesca, n. 2 guarnizioni in gomma telata e un numero sufficiente di bulloni in acciaio UNI 5727; compreso il trasporto a piè d’opera, lo scarico e la posa in opera; per i seguenti diametri DN 100 mm, PFA sino al 16
| SOMMANO... | cad. | 15
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
44 SAR24_PF .0003.0006. 0044 | SFIATO AUTOMATICO MULTIVENT-MPC a tripla funzione; in ghisa G25; galleggiante in NORIL e polietilene; guarnizione in NBR; piattello in acciaio inox; rete di protezione in acciaio inox; flange tornite e forate; dato in opera completo di guarnizioni e bulloneria, escluso il tes sulla condotta DN 50, PFA 16/25
| SOMMANO... | cad. | 182
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
45 SAR24_PF .0003.0006. 0046 | SFIATO AUTOMATICO MULTIVENT-MPC a tripla funzione; in ghisa G25; galleggiante in NORIL e polietilene; guarnizione in NBR; piattello in acciaio inox; rete di protezione in acciaio inox; flange tornite e forate; dato in opera completo di guarnizioni e bulloneria, escluso il tes sulla condotta DN 100, PFA 16/25
| SOMMANO... | cad. | 7
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
46 SAR24_PF .0003.0013. 0005 | TUBO IN CEMENTO ROTOCOMPRESSO, senza bicchiere, a giunzione semplice maschio-femmina, per condotte a sviluppo suborizzontale, dato in opera su massetto continuo della larghezza pari al diametro esterno del tubo aumentata di cm 40 (totale minimo cm 70) e di cm 10 di altezza minima ai lati, con rinfianco fino ad un terzo del tubo, entrambi in calcestruzzo Rck 15, compresa l’accurata sigillatura dei giunti con cemento, COMPRESO ALTRESI' LA FORMAZIONE DEL PANO QUOTATO SECONDO LE QUOTE ALTIMETRICHE PROGETTUALI, LA POSA IN OPERA DEL TUBO CON L'ESECUZIONE DEI GIUNTI ED IL CONTROLLO DELLA LINEARITA' PLANIMETRICA ED ALTIMETRICA, escluso lo scavo ed il rinterro del cavo; valutato per la lunghezza effettiva di tubazione posta in opera e per i seguenti diametri interni: diam.int.400 mm, spessore 40 mm, peso 120 kg
| SOMMANO... | m | 50
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
47 SAR24_PF .0003.0013. 0007 | TUBO IN CEMENTO ROTOCOMPRESSO, senza bicchiere, a giunzione semplice maschio-femmina, per condotte a sviluppo suborizzontale, dato in opera su massetto continuo della larghezza pari al diametro esterno del tubo aumentata di cm 40 (totale minimo cm 70) e di cm 10 di altezza minima ai lati, con rinfianco fino ad un terzo del tubo, entrambi in calcestruzzo Rck 15, compresa l’accurata sigillatura dei giunti con cemento, COMPRESO ALTRESI' LA FORMAZIONE DEL PANO QUOTATO SECONDO LE QUOTE ALTIMETRICHE PROGETTUALI, LA POSA IN OPERA DEL TUBO CON L'ESECUZIONE DEI GIUNTI ED IL CONTROLLO DELLA LINEARITA' PLANIMETRICA ED ALTIMETRICA, escluso lo scavo ed il rinterro del cavo; valutato per la lunghezza effettiva di tubazione posta in opera e per i seguenti diametri interni: diam.int.600 mm, spessore 50 mm, peso 220 kg
| SOMMANO... | m | 10
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
48 SAR24_PF .0004.0001. 0006 | Calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali non amate in fondazione o in elevazione, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell’aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con autobetoniera senza l’impiego di pompe o gru fino ad una profondità massima di m 3,00 se entro terra o fino all’altezza di m 0,50 se fuori terra. Gettato entro apposite casseforme da compensarsi a parte, compresa la vibratura e l’innaffiamento dei getti ed escluse le armature metalliche; classe di resistenza caratteristica C20/25 a norma UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP - classe di esposizione X0
| SOMMANO... | m³ | 426.1
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
49 SAR24_PF .0006.0001. 0060 | Abbattimento di alberi di medio ed lato fusto, giacenti in piani golenali fino al ciglio a fiume, da 16 A 30 cm di diametro, compreso l’asporto della ceppaia oppure il taglio a raso della stessa, lo scortecciamento ed essiccamento con diserbo ecologico, il depezzamento del tronco e dei rami, il loro carico, il trasporto e il conferimento presso impianti di smaltimento autorizzati
| SOMMANO... | cad. | 1569.01
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
50 SAR24_PF .0008.0001. 0001 | CASSEFORME in legname grezzo per getti di calcestruzzo semplice o armato per OPERE IN FONDAZIONE (plinti, travi rovesce, muri di cantinato, etc.). Comprese armature di sostegno, chioderie, legacci, disarmanti, sfrido e compreso altres il disarmo, la pulizia e il riaccatastamento del legname, valutate per l’effettiva superficie dei casseri a contatto con il getto
| SOMMANO... | m² | 1311.18
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
51 SAR24_PF .0008.0002. 0001 | ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO, in barre ad aderenza migliorata, presagomato, del tipo B450C, tagliato a misura, sagomato e assemblato, fornito in opera compreso sfrido, legature con filo di ferro, sovrapposizioni non derivanti dalle lunghezze commerciali delle barre ed escluse eventuali saldature. Prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018. Compresi gli oneri derivanti dai controlli e dalle certificazioni di legge.
| SOMMANO... | kg | 31.09
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
52 SAR24_PF .0008.0002. 0014 | RETE ELETTROSALDATA costituita da barre di acciaio B450C conforme al DM 17/01/2018, ad aderenza migliorata, in maglie quadre in pannelli standard, fornita in opera compresi sfridi, tagli, sovrapposizioni, cali e sollevamenti e quanto occorra per dare il tutto compiuto e finito a regola d’arte. Con diametro delle barre FI 10, maglia cm 20x20
| SOMMANO... | kg | 2762.85
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
53 SAR24_PF .0012.0004. 0008 | Demolizione parziale di strutture di fabbricati in conglomerato cementizio non armato, eseguita in qualsiasi condizione, altezza e profondità, compresa l’adozione degli accorgimenti atti a tutelare l’incolumità degli operai e del pubblico, le precauzioni e cautele necessarie per evitare danni ad eventuali fabbricati vicini e a terzi, le necessarie puntellature delle parti da demolire adeguatamente dimensionate, l’impiego di mezzi segnaletici diurni e notturni, l’onere delle cautele da adottare per demolire a piccoli tratti le strutture collegate a ridosso del fabbricato o a loro parti escluse dalla demolizione, l’innaffiamento ed il carico dei materiali su automezzo ed ogni onere e magistero per assicurare l’opera eseguita a regola d’arte secondo le normative esistenti. Eseguita con mezzi meccanici e, ove occorre, con intervento manuale, incluso il carico del materiale su automezzo con esclusione del trasporto del materiale di risulta ad impianto autorizzato e degli oneri relativi. Valutato per il volume effettivo di struttura da demolire.
| SOMMANO... | m³ | 110.42
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Parziale LAVORI A MISURA esclusi Oneri di Sicurezza
(inserire le lavorazioni migliorative proposte)
T O T A L E
(diconsi euro - in lettere)
| Pari a Ribasso del |  | %
(ribasso in lettere)
di cui Oneri di sicurezza aziendali euro _________________________
di cui Costi della manodopera euro ____________________________
Data,
IL CONCORRENTE
(timbro e firma)